

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA RUGVICA

**OPĆINSKI NAČELNIK**

Trg dr. Franje Tuđmana 1

Tel. 2764-215, 2764-220, fax. 2774-444

KLASA: 023-01/22-01/407

URBROJ: 238/26-22-2

Rugvica, 27.05.2022.

**POZIV NA DOSTAVU PONUDE**

Naručitelj Općina Rugvica upućuje Poziv na dostavu ponuda.

Na temelju članka 4. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Rugvica, dostavlja se

**POZIV**

**za nabavu radova**

**na uređenju Društvenog doma Oborovo**

OPĆINSKI NAČELNIK

Mato Čičak, dipl.ing.

DOKUMENTACIJA

ZA NADMETANJE

**UREĐENJE DRUŠTVENOG DOMA OBOROVO**

*Rugvica, svibanj 2022.*

### Sadržaj

1. *POZIV NA DOSTAVU PONUDE*
2. *UPUTE ZA IZRADU PONUDE*
3. *DOKAZI O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA*
4. *PONUDA*
5. *KRITERIJ ODABIRA NAJPOVOLJNIJE PONUDE*
6. *TROŠKOVNIK*
7. *IZJAVE (o nekažnjavanju i dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora )*
8. *SKICA SANITARNOG* *ČVORA I SKLADIŠNOG PROSTORA DRUŠTVENOG DOMA OBOROVO*

**1. POZIV ZA DOSTAVU PONUDE**

*Načelnik Općine Rugvica, Rugvica, Trg dr. Franje Tuđmana 1, na temelju Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Rugvica,* *dostavlja poziv na dostavu ponude:*

**POZIV:**

1. Naručitelj:

(a) OPĆINA RUGVICA

(b) Rugvica, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 10372 Rugvica

(c) Telefon 2764-220, 2764-215, fax 2774-444

(d) [www.rugvica.hr](http://www.rugvica.hr), [opcina.rugvica@rugvica.hr](mailto:opcina.rugvica@rugvica.hr)

(d) MB: 2882558

(e) OIB: 07295007204

2. Predmet nabave*:* Uređenje Društvenog doma Oborovo.

Izgradnja i uređenja sanitarnog čvora i skladišnog prostora u Društvenom domu Oborovo, sve sukladno troškovniku i skici, koji čine sastavni dio ovog Poziva.

3. Dokumentacija sa uputama za ponuditelja objavljuje se sukladno članku 5. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Rugvica.

4. (a) Rok za dostavu ponuda je 03.06.2022. god. do 10,00 sati u prostorijama Općine Rugvica, Trg dr. Franje Tuđmana 1. Ponude koje ne stignu do navedenog roka smatrat će se nevažećima i neće se otvarati.

(b) Otvaranje ponuda nije javno.

(c) Ponude dostaviti na adresu: OPĆINA RUGVICA, Rugvica, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 10372 Rugvica.

#### 2. UPUTE ZA IZRADU PONUDE

1. Naručitelj: Općina Rugvica, Rugvica, Trg dr. Franje Tuđmana 1, tel: 2764-215, 2764-220, fax: 2774-444.
2. Mjesto izvođenja radova: Društveni dom u Oborovu, Općina Rugvica.
3. Predmet nabave: Uređenje Društvenog doma u Oborovu.

Izgradnja i uređenja sanitarnog čvora i skladišnog prostora u Društvenom domu Oborovo, sve sukladno troškovniku i skici, koji čine sastavni dio ovog Poziva.

1. Način izračuna cijene: obračun se vrši na temelju stvarno izvedenih količina, a prema jediničnim cijenama iz troškovnika. Ponudu je moguće dati isključivo za cjelokupni predmet nabave.
2. Procijenjena vrijednost nabave: 190.000,00 (stodevedesettisućakuna) kuna bez PDV-a.
3. Oznaka predmeta nabave CPV: 45262700-8
4. Evidencijski broj nabave: 65/22.
5. Valuta u kojoj cijena ponude treba biti izražena: sve cijene u ponudi trebaju biti izražene u kunama.
6. Rok, način i uvjeti plaćanja: 30 dana računajući od gotovosti izvođenja radova i zapisničkog preuzimanja. Praćenje izvršenja radova vrši se prema građevinskoj knjizi. Naručitelj neće vršiti avansna plaćanja.
7. Početak radova je: danom potpisa ugovora.
8. Rok valjanosti ponude: 60 dana.
9. Jezik na kojem se dostavlja ponuda: hrvatski jezik.
10. Datum, vrijeme i mjesto podnošenja ponuda:

Rok za dostavu ponuda je 03.06.2022. godine do 10,00 sati. Ponude koje ne stignu do navedenog roka smatrat će se nevažećima i neće se otvarati.

Otvaranje ponuda nije javno.

1. Ponuditelj je obvezan zapečatiti ponude u omotnici.
2. Omotnica sadrži obvezno:

* adresu naručitelja: OPĆINA RUGVICA, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 10372 Rugvica.
* naziv radova za koji se dostavlja ponuda („Uređenje Društvenog doma u Oborovu“)
* upozorenje da se ne smije otvarati prije određenog datuma (naznaka: „NE OTVARAJ“)
* na poleđini naziv i adresu ponuditelja

1. Ako omotnica nije zapečaćena i označena kako je opisano, naručitelj ne snosi odgovornost ako ponuda bude izgubljena ili prerano otvorena.
2. Naziv i adresu službe za vezu i način komunikacije sa ponuditeljima: Jedinstveni upravni odjel Općine Rugvica, telefon broj 2764-220, 2764-215.
3. Ponuda se dostavlja isključivo u papirnatom obliku, na originalnom i ovjerenom obrascu koji se nalazi u prilogu. Alternativne ponude nisu dopuštene. Ponudu je moguće dostaviti poštom ili neposrednom dostavom u urudžbeni zapisnik u uredu naručitelja, a razmatrati će se samo one ponude koje su stigle unutar roka određenog za dostavu ponuda. Sve pristigle ponude, Naručitelj će unijeti u Upisnik o zaprimanju ponuda, navodeći njihov datum i vrijeme zaprimanja ponude.
4. Ponuda se izrađuje na temelju Troškovnika koji je sastavni dio dokumentacije za natječaj.
5. Svi ponuditelji biti će pismeno obaviješteni o ishodu javnog natječaja odnosno dostaviti će se Odluka. Na Odluku o odabiru, nema pravo podnošenja pravnog lijeka
6. Svaki ponuditelj može dati samo jednu ponudu. Podizvoditelji nisu dopušteni.
7. Naručitelj zadržava pravo poništiti postupak i nije obvezan prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu u kojem slučaju ne odgovara za eventualnu štetu ponuditelja.
8. Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova.

Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova svaki dio se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

Ako se ponuda sastoji od više dijelova ponuditelj mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji.

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Kada se ponuda sastoji iz više dijelova stranice se označavaju na način da svaki sljedeći dio započinje brojem kojim završava prethodni dio.

Ponuda se piše neizbrisivom tintom.

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ovlaštene osobe ponuditelja.

##### Ponuda mora sadržavati

1. Originalan popunjen, potpisan i ovjeren troškovnik (u privitku),
2. Originalan popunjen, potpisan i ovjeren obrazac ponude (u privitku),
3. Dokaze o sposobnosti ponuditelja.

Napomena:

Ponude koje ne sadrže navedeno neće se razmatrati.

#### DOKAZI O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

Ponuditelj je obvezan dostaviti sljedeću dokumentaciju

I – POSEBNI ZAHTJEVI NARUČITELJA

1. popis izvedenih istih ili sličnih radova u posljednje tri godine u ukupnoj vrijednosti većoj od 190.000,00 kn (stodevedesettisućakuna) bez PDV-a, sa potvrdom naručitelja za koga su izvedeni i da su isti izvedeni kvalitetno i u roku.

II - OSNOVNI ZAHTJEVI

1. Ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar, ponuditelj mora biti registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabave – (izvornik ili preslika) ne stariju od dana početka postupka jednostavne nabave (24.05.2022.)
2. potvrda porezne uprave o svim uredno podmirenim porezima i doprinosima (izvornik ili preslika) ne starija od dana početka postupka jednostavne nabave (24.05.2022.)
3. Izjava ponuditelja da će u slučaju da njegova ponuda bude izabrana kao najpovoljnija dostaviti naručitelju prilikom potpisivanja ugovora o nabavi radova iz ponude, bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika s naznakom „sva sredstva po svim računima“ za dobro izvršenje obveza iz Ugovora, na iznos od 50.000,00 (pedesettisuća) kuna (u privitku)
4. Izjava ovlaštene osobe za zastupanje gospodarskog subjekta (ponuditelja) da nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za bilo koje od kaznenih djela prema Zakonu o javnoj nabavi (u privitku)
5. jedinične cijene radne snage, mehanizacije i opreme (popunjeni troškovnik)
6. Popunjen, ovjeren i potpisan obrazac ponude (u privitku).

Napomena:

Ponude koje ne sadrže navedeno neće se razmatrati.

#### PONUDA I OPĆI UVJETI ZA USTUPANJE I UGOVARANJE RADOVA

***PONUDA I OPĆI UVIJETI ZA USTUPANJE***

***I UGOVARANJE RADOVA NA UREĐENJU DRUŠTVENOG DOMA OBOROVO***

*Temeljem poziva na dostavu ponude od strane načelnika Općine Rugvica,, tvrtka:*

*iz\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,ulica i broj\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,*

*telefon\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, fax\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,*

*e-mail:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_zastupana po \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,*

*kao sudionik u javnom natječaju, nudimo radove na*

*1. Vrijednost svih radova prema troškovniku iznosi:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_kn*

*(slovima:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_),*

*a s porezom na dodanu vrijednost od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_kn*

*(slovima:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_),*

*iznosi ukupno:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kn*

*(slovima:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_),*

*2. Za nuđeni opseg radova ne tažimo predujam.*

*3. Način plaćanja ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*4.Plaćanje bi naručitelj vršio u korist računa Izvoditelja*

*broj: HR\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_kod \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*

*5. Voditelj radova bio bi:*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*6. Ostale podobnosti\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*U­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022. god.*

*PONUDITELJ:*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*( potpis i pečat odgovorne osobe )*

#### 5. KRITERIJ ODABIRA NAJPOVOLJNIJE PONUDE

*Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je:*

*Najpovoljnija ponuda je ponuda sa najnižom cijenom ako su ispunjeni svi uvjeti propisani natječajnom dokumentacijom.*

*Napomena:*

1. *ponuda Ponuditelja koji nije izvršio obveze plaćanja poreza, doprinosa i obveza prema Općini Rugvica neće se razmatrati.*

#### 6. TROŠKOVNIK

**TROŠKOVNIK**

*uz dokumentaciju za nabavu radova na uređenju Društvenog doma Oborovo*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. Br.** | **OPIS STAVKE TROŠKOVNIKA** | **Jed. mjere** | **Količina** | **Cijena** | **Iznos** |
| **I.** | **ZEMLJANI RADOVI** |  |  |  |  |
| 1. | Ručni iskop trakastih temelja dim: 15,80 m x 0,25 m x 0,25 m sa odvozom na deponij. | m³ | 0,98 |  |  |
| 2. | Dobava i ugradnja kamenog materijala ispod armirano betonske ploče dim: 4,75 m x 6,30 m x 0,50 cm, u zbijenom stanju. | m³ | 15,0 |  |  |
| 3. | Dobava i ugradnja folije između nabijenog šljunka i armirano betonske deke dim: 10m x 4m. | m² | 40,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO ZEMLJANI RADOVI** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **II.** | **ARMIRAČKO BETONSKI RADOVI** |  |  |  |  |
| 1. | Štemanje i uklanjanje betona starih temelja. | h | 10 |  |  |
| 2. | Bušenje rupa fi ɸ 14 mm i zabijanje rebrastog željeza za vezanje starog temelja i nove armirano betonske ploče. | kom | 40,00 |  |  |
| 3. | Dobava i ugradnja armaturnih mreža Q 335 za AB ploču i trakaste temelje. | kg | 400,00 |  |  |
| 4. | Dobava i ugradnja betona MB 25-30 za podnu ploču dim. 4,75 m x 6,30 m x 0,15 m i trakaste temelje dim: 15,80 m x 0,25 m x 0,25 m. | m³ | 5,46 |  |  |
| 5. | Dobava i ugradnja trakaste izolacije ispod zidova V3 | m' | 40,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO ARMIRAČKO BETONSKI RADOVI** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **III.** | **ZIDARSKI RADOVI** |  |  |  |  |
| 1. | Dobava i ugradnja blok opeke debljine 25 cm., zidanje sa produženim cementnim mortom. | m² | 38,00 |  |  |
| 2. | Dobava i ugradnja blok opeke debljine 12 cm., zidanje sa produženim cementnim mortom. | m² | 26,00 |  |  |
| 3. | Dobava i ugradnja trakaste izolacije ispod zidova V3. | m' | 26,00 |  |  |
| 4. | Dobava i ugradnja cement vapnenog morta. Stavka obuhvača špric i gruba žbuka zaribana spremna za keramiku. | m² | 156,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO ZIDARSKI RADOVI** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **IV.** | **STOLARSKI RADOVI** |  |  |  |  |
| **VRATA I STIJENE** | | | | | |
| 1. | Izrada, dostava i ugradnja jednokrilnih, zaokretnih, punih vrata za zidarski otvor veličine 92/211cm za zid širine 10 cm. Svijetle dimenzije otvora su 82/206cm. | kom | 5,00 |  |  |
| 2 | Izrada, dostava i ugradnja dvokrilnih, zaokretnih, punih vrata za zidarski otvor veličine 132/210cm za zid širine 10 cm.  Svijetle dimenzije otvora su 102/206cm. | kom | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO STOLARSKI RADOVI** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **V.** | **MONTAŽA SUHE GRADNJE** |  |  |  |  |
| 1. | Dobava i montaža pregradnih zidova d=10cm iz vodootpornih gips-kartonskih ploča. U cijeni stavke je uračunata izvedba svih spojeva ploča međusobno, kao i na svim sudarima sa zidovima i stropovima.  Na mjestu dovratnika u nosivoj konstrukciji pregrade potrebno je izvesti ojačanja. Stijene se izvode u punoj visini etaže, tako da gips-kartonske ploče idu do visine spuštenog stropa, a zvučna izolacija ide do vrha. Svi spojevi bandažirani, kitani i brušeni. Stavka uključuje nosivu potkonstrukciju u kompletnoj visini prostora. U cijenu stavke je uključen sav rad, transport, materijal, sitna spojna sredstva i potrebna radna skela. | m² | 59,00 |  |  |
| 2. | Dobava i montaža pregradnih zidova d=15cm iz vodootpornih gips-kartonskih ploča. Stijene se izvode u punoj visini etaže, tako da gips-kartonske ploče idu do visine spuštenog stropa, a zvučna izolacija ide do vrha. Sva potrebna ojačanja za pričvršćenje sanitarnih elemenata uključena u cijenu. Svi spojevi bandažirani, kitani i brušeni. U cijenu stavke je uključen sav rad, transport, materijal, sitna spojna sredstva i potrebna radna skela. | m² | 9,20 |  |  |
| 3. | Dobava i montaža obloge zidova d=8cm. iz vodootpornih gips-kartonskih ploča. Unutarnja ploča je standardna GKB (A 13), a vanjska vodootporna GKI (H13). U cijeni stavke je uračunata izvedba svih spojeva ploča međusobno. Na mjestu dovratnika u nosivoj konstrukciji pregrade potrebno je izvesti ojačanja. Uključeno u cijenu.  Svi spojevi bandažirani, kitani i brušeni. Stavka uključuje nosivu potkonstrukciju u kompletnoj visini prostora. U cijenu stavke je uključen sav rad, transport, materijal, sitna spojna sredstva. | m2 | 64,20 |  |  |
| 4. | Dobava i montaža ravnog spuštenog stropa iz standardnih gips - kartonskih ploča. Ravan podgled spuštenog stropa, jednostruko obložen Knauf pločama na čeličnoj potkonstrukciji iz CD profila u istoj razini. Visina ovjesa do 50cm, kompletan ovjes uključen u stavku. Stavka uključuje izrezivanje svih otvora prema instalaterskim projektima za ugradnju instalacija. Fuge zapunjene masom tvorničke proizvodnje kao “Uniflott”, Knauf, preko spojnih mrežica ili traka, svi spojevi prebrušeni, stropovi pregletani i u potpunosti pripremljeni za bojanje. U cijenu stavke je uključen sav rad, transport, materijal, sitna spojna sredstva i potrebna radna skela. | m2 | 30,30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO MONTAŽA SUHE GRADNJE** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **VI.** | **MONTAŽA VODOVODNE INSTALACIJE I ODVODNJE** |  |  |  |  |
| 1. | Nabava i ugradnja odvodnih cijevi fi ɸ 160 mm. U cijenu ulazi iskop i zatrpavanje rova. | m' | 6,00 |  |  |
| 2 | Nabava i ugradnja odvodnih cijevi fi ɸ 110 mm. U cijenu ulazi iskop i zatrpavanje rova. | m' | 4,00 |  |  |
| 3. | Nabava i ugradnja odvodnih cijevi fi ɸ 50 mm. U cijenu stavke ulazi spojni djelovi kao koljeno, račva i slično. | m' | 8,00 |  |  |
| 4. | Nabava i ugradnja prolaznog podnog sifona sa rešetkom. | kom | 2,00 |  |  |
| 5. | Probijanje otvora u temelju objekta te u zidu šahta na kanalizaciju fi ɸ 100 mm. | kom | 2,00 |  |  |
| 6. | Nabavai ugradnja Pex cijevi za vodovodnu instalaciju raznih dimenzija. U 1m' cijevi uračunati spojni pribor kao T komad i koljeno. | m' | 30,00 |  |  |
| 7. | Nabava i ugradnja Pex ugradbenih ventila. | kom | 2,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO MONTAŽA VODOVODNE INSTALACIJE I ODVODNJE** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **VII**. | **MONTAŽA SANITARIJA** |  |  |  |  |
| 1. | Nabava i ugradnja umivaonika (dim. 50-55 cm) u kompletu sa mješalicom za toplu i hladnu vodu i odvodnim sifonom - komplet. | komplet | 2,00 |  |  |
| 2. | Nabava i ugradnja pisoara sa izljevnim ventilom i sifonom. | kom | 2,00 |  |  |
| 3. | Nabava i ugradnja WC školjke u kompletu sa vodokotlićem, WC daskom i brtveno sifonskm gumom. U cijenu uračunat materijal srednje klase. | komplet | 3,00 |  |  |
| 4. | Nabava i ugradnja bojlera za toplu vodu 50 litara u kompletu sa sigurnosnim dijelovima. | komplet | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO MONTAŽA SANITARIJA** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **VIII.** | **KERAMIČARSKI RADOVI** |  |  |  |  |
| 1. | Nabava i ugradnja gres podnih keramičkih pločica kao završne podne obloge, srednje kvalitete po izboru investitora. Prije polaganja pločica sve površine potrebno je premazati hidroizolacijskim sistemom (izolacija u cijeni keramike). U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport. | m² | 36,00 |  |  |
| 2. | Nabava i ugradnja glaziranih keramičkih pločica, veličine i boje po izboru xxx, kao završne zidne obloge u sanitarijama. Oblaganje u punoj visini prostorije. Pločice srednje kvalitete, po izboru investitora. Prije polaganja pločica sve površine potrebno je premazati hidroizolacijskim sistemom (izolacija u cijeni keramike). U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport. | m² | 57,00 |  |  |
|  | **UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **IX.** | **SOBARSKO-LIČILAČKI RADOVI** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. | Obrada ličenjem svih površina GK- zidova i spuštenih GK-stropova. Ličiti disperzivnim bojama za unutarnja ličenja Latex, bez otapala, omekšivača i štetnih emisija, u tonu po izboru investitora, sa svim potrebnim predradnjama.  U cijenu po m2 površine ulazi:  - čišćenje od prašine i nečistoća  - nalič disperzivne boje 2x.  U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal, transport, kao i potrebna radna skela.  Zidovi  Stropovi | m2  m2 | 111,00  30,00 |  |  |
|  | **UKUPNO SOBOSLIAKRSKO-LIČILAČKI RADOVI** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **REKAPITULACIJA** |  | |
| **I.** | **UKUPNO ZEMLJANI RADOVI** |  | |
| **II.** | **UKUPNO ARMIRAČKO BETONSKI RADOVI** |  | |
| **III.** | **UKUPNO ZIDARSKI RADOVI** |  | |
| **IV.** | **UKUPNO STOLARSKI RADOVI** |  | |
| **V.** | **UKUPNO MONTAŽA SUHE GRADNJE** |  | |
| **VI.** | **UKUPNO MONTAŽA VODOVODNE INSTALACIJE I ODVODNJE** |  | |
| **VII.** | **UKUPNO MONTAŽA SANITARIJA** |  | |
| **VIII.** | **UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI** |  | |
| **IX.** | **UKUPNO SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI** |  | |
|  |  | **UKUPNO:** |  |
|  |  | **PDV 25%:** |  |
|  |  | **SVEUKUPNO:** |  |

**7. IZJAVE**

Temeljem članka 251 stavka 1. točka 1. i članka 265. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16), kao ovlaštena osoba za zastupanje gospodarskog subjekta dajem sljedeću:

**I Z J A V U O N E K A Ž N J A V A N J U**

Kojom ja\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_iz\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(ime i prezime) (adresa stanovanja)*

broj identifikacijskog dokumenta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ izdanog od\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

kao osoba iz članka 251. stavka 1. točke 1. Zakona o javnoj nabavi **za sebe i za gospodarski subjekt:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB)*

Izjavljujem da ja osobno niti gore navedeni gospodarski subjekt nismo pravomoćnom presudom osuđeni za:

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju:

- članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona i

- članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06.,

110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.);

b) korupciju, na temelju:

- članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona i

- članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.);

c) prijevaru, na temelju:

- članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona i

- članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju:

- članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

- članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju:

- članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona i

- članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju:

- članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

- članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dana\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022.

M.P.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ime, prezime osobe iz članka 251. stavak 1. točka 1.)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(potpis osobe iz članka 251. stavak 1.točka 1.)

**IZJAVA O DOSTAVI JAMSTVA ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA**

kojom ja

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(naziv Ponuditelja, adresa, OIB)

Izjavljujem da ću dostaviti naručitelju, prilikom potpisivanja ugovora za nabavu radova iz ponude, bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika s naznakom «sva sredstva po svim računima» za dobro izvršenje obveza iz Ugovora, na iznos od 50.000,00 (pedesettisuća) kuna.

Gore navedeno potvrđujem svojim potpisom.

Gospodarski subjekt - Ponuditelj:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*M.P. (ime, prezime, funkcija ovlaštene osobe ponuditelja)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(potpis ovlaštene osobe)*

U\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dana\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022.

**8. SKICA SANITARNOG ČVORA I SKLADIŠNOG PROSTORA DRUŠTVENOG DOMA OBOROVO**

 